## Slide 1: 简易家电维修技术
上海科技教育出版社
贵州省初中学生实用技能
第2课 万用表的使用

## Slide 2: 一、认识万用表
万用表的种类
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
指针式万用表
数字式万用表
表头
指针
机械调零旋钮
欧姆挡调零旋钮
量程开关
正表笔插孔
负表笔插孔
数字显示屏
万用表电源开关
量程开关
正表笔插孔
（测电阻、电压）
负表笔插孔
正表笔插孔
（测电流）

## Slide 3: 二、测量电阻
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
测量方法
指针调零
2
估算并选择量程挡
1
1
2
读数
4
表笔测量电阻两端
3
3
4

## Slide 4: 二、测量电阻
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
注意事项
1
2
由于人体具有一定的电阻，测试时不要双手同时触及表笔和电阻的导电部分，以免影响读数的准确性。
3
根据被测电阻所标注的阻值大小来选择量程，使万用表指针尽可能落在刻度线的中间位置，以提高测量的准确性。
4
如果无法预知被测电流、电压或电阻的大概数值，应遵循“宁高不低，先测后调整”的原则，先将万用表的量程开关放到较大挡位，然后根据试测情况调整挡位。
5
万用表的读数与电阻上所标注的阻值应相符。如果超出电阻值规定的误差范围，说明该电阻已损坏。如果读数为∞，则表示电阻发生了断路，不能再使用。
1
2
3
4
5
被测量的电阻必须从电路中焊下来（至少要焊开一个头），以免电路中其他元件对测试造成干扰。

## Slide 5: 二、测量电阻
2
由于人体具有一定的电阻，测试时不要双手同时触及表笔和电阻的导电部分，以免影响读数的准确性。
1
3
根据被测电阻所标注的阻值大小来选择量程，使万用表指针尽可能落在刻度线的中间位置，以提高测量的准确性。
4
如果无法预知被测电流、电压或电阻的大概数值，应遵循“宁高不低，先测后调整”的原则，先将万用表的量程开关放到较大挡位，然后根据试测情况调整挡位。
5
万用表的读数与电阻上所标注的阻值应相符。如果超出电阻值规定的误差范围，说明该电阻已损坏。如果读数为∞，则表示电阻发生了断路，不能再使用。
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
注意事项
1
3
4
5
1
被测量的电阻必须从电路中焊下来（至少要焊开一个头），以免电路中其他元件对测试造成干扰。

## Slide 6: 二、测量电阻
3
Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.
Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.
1
2
由于人体具有一定的电阻，测试时不要双手同时触及表笔和电阻的导电部分，以免影响读数的准确性。
根据被测电阻所标注的阻值大小来选择量程，使万用表指针尽可能落在刻度线的中间位置，以提高测量的准确性。
4
如果无法预知被测电流、电压或电阻的大概数值，应遵循“宁高不低，先测后调整”的原则，先将万用表的量程开关放到较大挡位，然后根据试测情况调整挡位。
5
万用表的读数与电阻上所标注的阻值应相符。如果超出电阻值规定的误差范围，说明该电阻已损坏。如果读数为∞，则表示电阻发生了断路，不能再使用。
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
被测量的电阻必须从电路中焊下来（至少要焊开一个头），以免电路中其他元件对测试造成干扰。
注意事项

## Slide 7: 二、测量电阻
4
1
2
由于人体具有一定的电阻，测试时不要双手同时触及表笔和电阻的导电部分，以免影响读数的准确性。
3
根据被测电阻所标注的阻值大小来选择量程，使万用表指针尽可能落在刻度线的中间位置，以提高测量的准确性。
如果无法预知被测电流、电压或电阻的大概数值，应遵循“宁高不低，先测后调整”的原则，先将万用表的量程开关放到较大挡位，然后根据试测情况调整挡位。
5
万用表的读数与电阻上所标注的阻值应相符。如果超出电阻值规定的误差范围，说明该电阻已损坏。如果读数为∞，则表示电阻发生了断路，不能再使用。
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
被测量的电阻必须从电路中焊下来（至少要焊开一个头），以免电路中其他元件对测试造成干扰。
注意事项

## Slide 8: 二、测量电阻
5
1
2
由于人体具有一定的电阻，测试时不要双手同时触及表笔和电阻的导电部分，以免影响读数的准确性。
3
根据被测电阻所标注的阻值大小来选择量程，使万用表指针尽可能落在刻度线的中间位置，以提高测量的准确性。
4
如果无法预知被测电流、电压或电阻的大概数值，应遵循“宁高不低，先测后调整”的原则，先将万用表的量程开关放到较大挡位，然后根据试测情况调整挡位。
万用表的读数与电阻上所标注的阻值应相符。如果超出电阻值规定的误差范围，说明该电阻已损坏。如果读数为∞，则表示电阻发生了断路，不能再使用。
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
被测量的电阻必须从电路中焊下来（至少要焊开一个头），以免电路中其他元件对测试造成干扰。
注意事项

## Slide 9: 三、测量直流电压
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
测量方法
选择量程
2
插入表笔
1
1
2
读数
4
表笔测量电池正负极
3
3
4

## Slide 10: 三、测量直流电压
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
注意事项
1
2
测量直流电压前，要查明被测线路的正负极性，估算被测线路的电压值，合理选择量程。
3
测量时应注意手握表笔的姿势，手指不要触碰表笔的金属部分，以防止发生触电事故。
4
测量直流电压时，严禁在带电操作时切换量程。
5
直流电压测量结束后，应该将万用表的量程开关调到交流电压量程的最高挡位置。
1
2
3
4
5
测量直流电压前,应检查红、黑表笔的绝缘情况，如有破损，不得强行进行带电测量。

## Slide 11: 二、测量电阻
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
2
测量直流电压前，要查明被测线路的正负极性，估算被测线路的电压值，合理选择量程。
1
3
测量时应注意手握表笔的姿势，手指不要触碰表笔的金属部分，以防止发生触电事故。
4
测量直流电压时，严禁在带电操作时切换量程。
5
1
3
4
5
1
测量直流电压前,应检查红、黑表笔的绝缘情况，如有破损，不得强行进行带电测量。
直流电压测量结束后，应该将万用表的量程开关调到交流电压量程的最高挡位置。
注意事项

## Slide 12: 二、测量电阻
3
测量时应注意手握表笔的姿势，手指不要触碰表笔的金属部分，以防止发生触电事故。
Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.
Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
注意事项
1
4
测量直流电压时，严禁在带电操作时切换量程。
5
1
4
5
1
测量直流电压前,应检查红、黑表笔的绝缘情况，如有破损，不得强行进行带电测量。
直流电压测量结束后，应该将万用表的量程开关调到交流电压量程的最高挡位置。
测量直流电压前，要查明被测线路的正负极性，估算被测线路的电压值，合理选择量程。
2

## Slide 13: 二、测量电阻
4
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
注意事项
1
1
测量直流电压前,应检查红、黑表笔的绝缘情况，如有破损，不得强行进行带电测量。
测量直流电压前，要查明被测线路的正负极性，估算被测线路的电压值，合理选择量程。
2
测量直流电压时，严禁在带电操作时切换量程。
5
直流电压测量结束后，应该将万用表的量程开关调到交流电压量程的最高挡位置。
3
测量时应注意手握表笔的姿势，手指不要触碰表笔的金属部分，以防止发生触电事故。

## Slide 14: 二、测量电阻
5
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
注意事项
1
1
测量直流电压前,应检查红、黑表笔的绝缘情况，如有破损，不得强行进行带电测量。
测量直流电压前，要查明被测线路的正负极性，估算被测线路的电压值，合理选择量程。
2
3
测量时应注意手握表笔的姿势，手指不要触碰表笔的金属部分，以防止发生触电事故。
4
测量直流电压时，严禁在带电操作时切换量程。
直流电压测量结束后，应该将万用表的量程开关调到交流电压量程的最高挡位置。

## Slide 15: 四、测量交流电压
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
测量方法
选择量程
2
插入表笔
1
1
2
读数
4
表笔插入测量电源接线板
3
3
4

## Slide 16: 五、测量直流电流
贵州省初中学生实用技能
简易家电维修技术
测量方法
接通手电筒，拧下后盖
2
插入表笔，选择量程
1
1
2
读数
4
表笔测量外壳和负极
3
3
4

## Slide 17
取出手电筒电池，用万用表直流电压挡测它们的电压。
1
2
你家的电子挂钟不走了，先用万用表直流电压挡测一下电池还有多少电压，如果你判断是由于电池电量不足造成的话，请换一节电池试一试，再测一测新电池的电压是多少。
贵州省初中学生实用技能
劳动力转移常识
思考与实践